|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| واحد پشتیبان دوم | واحد پشتیبان اول | تعداد موجود | نام دستگاه |
| دفتر پرستاری | بستری 2 | 2 | الکتروشوک |
| مهندسی پزشکی | بستری 2 | 10 | مانیتور |
| مهندسی پزشکی | دیالیز | 2 | الکتروکاردیوگراف |
| CCU 1 | ICU | 2 | ونتیلاتور |
| آزمایشگاه | بستری 2 | 3 | ترالی کد |
| مهندسی پزشکی | آندوسکوپی | 1 | پالس اکسی متر |
| آندوسکوپی | بخش 3 | 3 | ساکشن |
| آندوسکوپی | درمانگاه | 6 | کپسول اکسیژن |
| اتاق عمل | آندوسکوپی | 1 | کوتر |
| دیالیز | بخش 3 | 1 | پمپ سرنگ |