|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| واحد پشتیبان دوم | واحد پشتیبان اول | تعداد موجود | نام دستگاه |
| دفتر پرستاری | 5 داخلی | 1 | الکتروشوک |
| - | اتاق زایمان | 6 | پمپ سرم |
| 5 جراحی | 5 داخلی | 1 | پمپ سرنگ |
| 5 جراحی | 5 داخلی | 1 | ترالی کد |
| مهندسی پزشکی | 5 داخلی | 2 | مانیتور پرتابل |
| 5 جراحی | 5 داخلی | 1 | ساکشن |
| مهندسی پزشکی | 5 داخلی | 1 | پالس اکسی متر |
| 5 جراحی | 5 داخلی | 2 | کپسول اکسیژن |