|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| واحد پشتیبان دوم | واحد پشتیبان اول | تعداد موجود | نام دستگاه |
| دفتر پرستاری | درمانگاه | 1 | الکتروشوک |
| مهندسی پزشکی | دیالیز | 4 | مانیتور |
| مهندسی پزشکی | دیالیز | 1 | الکتروکاردیوگراف |
| سنگ شکن | بلوک زایمان | 4 | ماشین بیهوشی |
| درمانگاه | دیالیز | 2 | ترالی کد |
| مهندسی پزشکی | سنگ شکن | 3 | پالس اکسی متر |
| درمانگاه | دیالیز | 5 | ساکشن |
| سنگ شکن | دیالیز | 4 | کپسول اکسیژن |
| اورژانس | اتاق عمل | 2 | کوتر |
| صدر | سنگ شکن | 1 | پمپ سرنگ |