|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| واحد پشتیبان دوم | واحد پشتیبان اول | تعداد موجود | نام دستگاه |
| دفتر پرستاری | کت لب | 1 | الکتروشوک |
| مهندسی پزشکی | پست کت | 1 | الکتروکاردیوگراف |
| 5 داخلی | پست کت | 4 | پمپ سرنگ |
| پست کت | کت لب | 1 | ترالی کد |
| مهندسی پزشکی | پست کت | 1 | مانیتور پرتابل |
| 5 داخلی | پست کت | 1 | ساکشن |
| مهندسی پزشکی | پست کت | 3 | پالس اکسی متر |
| پست کت | کت لب | 5 | کپسول اکسیژن |