|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| واحد پشتیبان دوم | واحد پشتیبان اول | تعداد موجود | نام دستگاه |
| دفتر پرستاری | VIP | 2 | الکتروشوک |
| مهندسی پزشکی | VIP | 11 | مانیتور |
| مهندسی پزشکی | VIP | 1 | الکتروکاردیوگراف |
| CCU 1 | اورژانس | 12 | ونتیلاتور |
| آزمایشگاه | VIP | 2 | ترالی کد |
| مهندسی پزشکی | بخش 3 | 1 | پالس اکسی متر |
| بخش 3 | VIP | 2 | ساکشن |
| بخش 3 | VIP | 6 | کپسول اکسیژن |
| - | دیالیز | 2 | همودیالیز |
| بخش 3 | VIP | 15 | پمپ سرنگ |